**ÇUKUOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**GENEL İHALE İLANI**

**TURİZM ODAKLI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ PROJESİ**

**MAL ALIMLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje No** | P171456 |
| **Proje Adı** | Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme Ve Uyum (SEECO) Projesi |
| **Alt-Proje No** | SEECO-2B-2024-11 |
| **Alt-Proje Adı** | TURİZM ODAKLI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ PROJESİ |
| **İlan Yayınlanma Tarihi (WEB)** | 23/12/2024 |
| **Son Başvuru Tarih ve Saati** | 03/01/2025 Saat: 17:00 |
| **Başvuru Numarası** | Alımı yapılacak Mal alımı gruplarının ihale referans numaraları ve ihale adı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: |

Çukurova Üniversitesi (İdare/Alıcı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu ‘‘Türkiye’de Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklarda Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi’’ kapsamında faydalanıcıdır. Söz konusu proje kapsamındaki harcamaları finansmanında Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu tarafından sağlanan hibe desteği Dünya Bankası (Banka) satın alma usul ve esaslarına göre yürütülmektedir. Bu hibenin bir bölümü bu Genel İhale İlanı’nda yer alan mal alımları için yapılacak ihaleler sonucu imzalanacak sözleşmelerin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, İdare aşağıdaki belirlenen Mal Alımları için davet usulü yapacağı ihaleler için davetli firma listesi oluşturabilmek için ilgi duyan Firmaları, ilgi beyanı sunmaları için davet etmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| **İhale Referans Numaraları** | **İhale Adı** |
| CUKUROVA.TDA-TOSGM-GOODS-01 | Turizm Odaklı Girişimcilik Merkezi Projesi Profabrik ve Çadır Grubu Mal Alımı |

**Mal Alımlarına ilişkin detaylı listeler ekte yer almaktadır.**

**Yapılması planlanan ihaleler kapsamında ilgi duyan ve davet edilmek istenen Firmaların yukarıda belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar “****yumurtalikmyo@cu.edu.tr****” e-posta adresine mail ile ekte yer alan İlgi Bildirim Formu’nu düzenleyerek göndermesi beklenmektedir. İlgi Bildiriminde bulunan firmalara davet usulü sınırlı davetliler arasında yapılacak ihale kapsamında teklif sunmaları için teklif vermeye davet gönderilecektir.**

Bahse konu ihaleler kapsamında Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” ([Satınalma Düzenlemeleri](http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf)) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”’([Kılavuz)](https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20%28as%20revised%20as%20of%20july%201%2C%202016%29.pdf) hükümleri uygulanacaktır. Bu ihaleler, Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri - Ek XII Madde 5 de tariflenen Fiyat Teklifine Çağrı (Request for Quotations-RFQ) yöntemine uygun olarak yapılacaktır.

Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemelerine ve Dolandırıcılık ve Yolsuzluk Klavuzuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

[Satın Alma Düzenlemeleri (Türkçe) için tıklayınız!](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/627111487104376799-0290022017/original/ProcurementRegulationsforIPFBorrowersTurkish.pdf)

[Satın Alma Düzenlemeleri (İngilizce) için tıklayınız!](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf)

[Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu için tıklayınız!](https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/4039)

Bahse konu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi[[1]](#footnote-1) hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.

Genel İhale İlanı ile ilgili bilgi edinmek üzere yazılı olarak mesai saatleri (10:00-17:00) içinde İdare’nin aşağıda yer alan adresinde başvuru yapılabilir.

**Adres:** Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Küçük Yumurtalık Mah.

Pk: 01680, Yumurtalık/ **ADANA**

**EKLER:**

1. Mal Alımı Listeleri ve Teknik Şartnameleri
2. İlgi Beyan Formu

**TURİZM ODAKLI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ PROJESİ PREFABRİK VE ÇADIR GRUBU** **MAL ALIM İHALESİ**

**MAL ALIM LİSTELERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malzemenin Tanımı** | **Adet** |
| 1 | Salyangoz (Glamping, Dome) Çadır | 2 |
| 2 | İglo Çadır | 2 |
| 3 | Otağ Çadır | 2 |
| 4 | Bungalov Ev (Ahşap) | 10 |
| 5 | Çelik Ortak Kullanım Alanı  | 1 |

**TEKNİK ŞARTNAME**

1. **Salyangoz (Glamping, Dome) Çadır Ve Teknik Şartnameler:** 30 - 35 M2 (10 cm beton üzerine 50 cm yüksekliğinde demir profil iç kasa, dışı ahşap kaplama olacak şekilde kurulacak Salyangoz Çadırlar, yüksek kalitede mebran çadır tente, alt platform, wc banyo bölme, ahşap ön cam ve kapı opsiyonlarıyla birlikte, yatak baza ve giysi dolapları dahil)
2. **İglo Çadır Ve Teknik Şartnameler:** 28 M2 (Zeminde 10 cm beton üzerine demir 50 cm yüksekliğinde profil iç kasa, dışı ahşap kaplama kurulacak dome çadırlar, yüksek kalitede mebran çadır tente, alt platform, wc banyo bölme, ahşap ön cam ve kapı opsiyonlarıyla birlikte, yatak baza ve giysi dolapları dahil)
3. **Otağ Çadır Ve Teknik Şartnameler:** 12.5 M2 (%100 organik pamuktan, sık dokunmuş, kalın dokulu, yüksek su ve çevresel etkilere dayanıklı pamuklu kumaş: 340 gr/m 2,4 metre çap uzunluğu, naturel su geçirmez, 180 cm kapı direği yüksekliği, 250 cm orta direk yüksekliği, 10 cm beton zemin üzerine 50 cm yüksekliğinde demir profil iç kasa, dışı ahşap kaplama 1 adet çif kişilik baza, 1 adet 1 kişilik katlanır yatak)
4. **Bungalov Teknik Şartname ve Açıklamalar:**
5. Emprenye edilmiş Sarıçam karkas uygulanacaktır.
6. Dış cephe Sarıçam lambiri kaplaması uygulanacaktır.
7. Isı yalıtımı için duvar içlerine 8 cm 50 danste taş yünü uygulanacaktır.
8. Yapının Pencerelerin de 7016 renk kodu ile Antrasit Gri Pvc uygulanarak Çift ısı cam montajı yapılacaktır.
9. Yapının giriş kapısın da PVC uygulaması yapılacaktır.
10. Evlerin kuru zeminlerin de 32.Sınıf derzli parke uygulaması yapılacaktır.
11. Evlerimizin mutfak bölümün de tercih edilen renkte Mutfak üretimi yapılarak montajı yapılacaktır.
12. Mutfak Tezgahı sudan etkilenmeyen tik ağacı mutfak tezgahı uygulanacaktır.
13. Mutfak üzerin de kullanılacak evye ve bataryaların montajı yapılacaktır.
14. Yapının Elektrik tesisatı 3\*2,5 yanmaz kablo kullanılarak yapılacaktır.
15. Yapının elektrik tesisatın da ani su ıstıcısı kullanılabilme ihtimali için 5\*6 yanmaz kablo trifaze hat çekimi uygulanacaktır.
16. Yapının banyoların da Hilton Lavabo uygulaması yapılacaktır.
17. Yapının Islak zeminlerin de yan duvarlar su ve neme karşı güçlendirilmiş dış cephe kaplama levhası ile kaplanılacaktır.
18. Yapının ıslak zeminlerin de zemin betopan ile kaplanılacaktır.
19. Yapının Islak Zeminlerin de 45\*45-60\*60 Seramik uygulaması yapılacaktır.
20. Yapının WC Bölümün de Klozet uygulaması yapılacaktır.
21. Yapının banyo bölümün de duş armatürleri kullanılacaktır.
22. Yapının içerisin de Ahşap özel Yapım merdiven üretimi yapılıp uygulaması yapılacaktır.
23. Yapının iç kaplaması dilenilen renk te boyanabilir ya da vernik uygulaması yapılarak doğal bırakılacaktır.
24. Yapının Dışın da İstenilen renkte boya uygulaması yapılacaktır.
25. Yapının boya ürünlerin Su bazlı boya ve vernikler kullanılacaktır.
26. Yapının Dışın da Krom Dış aydınlatma armatürleri uygulanacaktır.
27. Yapının çatı kısmın da istenilen renk te trapez sac uygulaması yapılacaktır
28. **Çelik Ortak Kullanım Alanı (Wc-Banyo-Duşakabin)**: Çelik ortak kullanım alanı wc-banyo-duşakabin ile ilgili teknik şartname bilgileri aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

**Tablo 1.** Çelik ortak kullanım alanı teknik özellikleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METRAJ** | **BİRİM** | **ÖLÇÜ** | **YAPILACAK İŞ** |
| 200 | M2 | 15X30 | ZEMİN FAYANS |
| 300 | M2 | 15X30 | DUVAR FAYANS |
| 22 | ADET |  | WC TAŞI |
| 8 | ADET |  | LAVABO TAŞI |
| 22 | ADET |  | ÇEŞME |
| 25 | ADET | 80X210 | PVC KAPI |
| 6 | ADET | 50X100 | PVC PENCERE |
| 3 | ADET | 90X210 | ALİMİNYUM KAPI |
| 25 | ADET | 60X120 | KİLİTLİ MOBİLYA DOLAP |
| 10 | ADET |  | DUŞLUK |
| 25 | ADET | 0.045X1X10 | SANDEVİÇ PANEL |
| 20 | M3 | C30 | BETON |
| 40 | ADET |  | LED PANEL |
| 30 | ADET |  | ELEKTRİK PRİZ |
| 1500 | ADET | 60X25X20 | YÜKSEK ISI YALITIMI SAHİP, MİNERAL ESASLI VE YANMAZ GÖZENEKLİ YAPI MALZEMESİ |
| 200 | TORBA |  | YAPIŞTIRICI |
| 50 | TORBA |  | ALÇI |
| 15 | KOVA | 20 KG | İÇ CEPHE BOYASI |
| 15 | KOVA | 20 KG | DIŞ CEPHE BOYASI |
| 100 | M2 | 60X60 | KAROPAN |
| 10 | BOY | 100X100X3MM | PROFİL |
| 40 | BOY | 40X80X2MM | PROFİL |
| 14 | BOY | 40X40X2MM | PROFİL |
| 14 | BOY | 40X40X4MMM | KÖŞELET PROFİL |
| 30 | METRE | 1.5 MM GALVANİZ | OLUK |
| 15 | ADET | 14 MM DELİKLİ | PLAKA |
| 15 | ADET | 5 MM DELİKLİ | PLAKA |
| 32 | ADET | 4.5cmx4.5 m | ÇATI PANELİ 9002 BEYAZ |
| 10 | ADET | 4.5 cmx4m | CEPHE PANELİ 9002 BEYAZ |
| 20 | ADET |  | TEPE MAHYASI |
| 8 | PAKET |  | ELEKTROT |
| 10 | ADET | 350 LİK | KESİCİ TAŞ |
| 20 | ADET | 230 LUK | KESİCİ TAŞ |
| 200 | ADET |  | DÜBEL |
| 400 | ADET |  | VİDA |
| 10 | ADET |  | ARMATÜR |

1. İstisnalar-Madde 3-c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları; özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. [↑](#footnote-ref-1)